- 遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類初次審查

- 審查目的：

衛生福利部國民健康署為確保遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構之檢驗品質，保障受檢者之權益，特訂定「遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查要點」經審查通過，並持有效期證明之指定檢驗機構，得依優生保健措施減免或補助費用辦法、罕見疾病醫療照護費用補助辦法之規定申請費用補助。

- 初次審查相關規定：

- 機構申請資格條件：

- 需為設有符合醫療機構設置標準所定檢驗設施及人員之醫療機構，並應置有專任報告簽署人1人以上。

- 專任報告簽署人專任之認定，以執業登記處所為依據；指定檢驗機構專任報告簽署人2人以上，應指定其中1人為主持人，並於申請新增指定檢驗機構時檢附在職證明。

- 機構效期：

經初次審查通過者，由國民健康署發給指定檢驗機構證明，效期4年；效期屆滿日3個月至6個月前，得依規定申請後續審查。

- 指定檢驗機構有下列情形之一者，國民健康署得廢止其指定機構資格：

- 人員或設施異動，致不符合審查合格基準，且未於事實發生日起1個月內自行補正。但於該期限內，主動向國健署通報，得延長至事實發生日起3個月內補正，不受1個月之限制。

- 未經報准，委託其他指定檢驗機構檢驗。

- 委託非指定檢驗機構檢驗。

- 申請檢驗費用補助，內容不實，情節重大。

- 違反法令情事，情節重大。

前項第一款所定補正期間與第二款至第四款所定事實發生日起之相關檢驗費用，不得申請國民健康署補助，已補助者，應予追回，並得加計利息，且不得向受檢者收取。

經依第四款及第五款廢止指定檢驗機構資格者，自廢止日起3年後，始得重新申請初次審查；其主持人於3年內不得再擔任任何指定檢驗機構之主持人。

- 申請流程及時程規定：

由申請機構函送應備資料至國民健康署及台灣周產期醫學會進行書面審查，審查通過後接受品質測試合格後，將派3名委員至機構進行實地審查，審查通過後，即成為國民健康署審查通過之檢驗機構，審查流程表如下：

機構函送申請資料

書面審查

通過

不通過

【註2】

品質測試

【註3】

通過

實地審查

通過

【註1】申請機構須於國民健康署函文補提資料再審日起算30日內回復，如未能如期回復，應事先提出說明，並於60日內回復。

【註2】書面審查不通過者，得於國民健康署通知日起滿3個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。

【註3】書面審查通過後，經國民健康署及學會委員評估品質測試之方式。

【註4】品質測試不通過者，得於國民健康署通知日起滿6個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。

【註5】實地審查未通過者，審查未達標準者，不予通過，得3個月之後可再申請實地審查。

不通過

【註4】

不通過

【註5】

補提資料再審

【註1】

- 審查流程及送審相關重要注意事項：

- 書面審查：

| 一、申請機構應備資料： |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 審查申請書(附件B2-1) - 書面審查自我檢核表(附件B2-2) - 主持人/報告簽署人資料表(有二人以上時，請註明主持人) (附件B2-3) * 檢附主持人/報告簽署人執業執照、學經歷證明文件影本 * 主持人須為專任，應附在職證明(經審查通過為報告簽署人之證明) - 機構自評表(主持人/報告簽署人需簽名)(附件B2-4) - 遺傳性疾病/罕見疾病基因檢驗機構報告簽署人基因檢驗實際操作記錄表，並自行檢送5至10份個案相關資料，如檢驗報告等。(附件B2-5) - 檢驗機構技術人員工作內容調查表人員分工及職務說明(附件B2-6) - 申請機構之開業執照影本 - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 - 基本設備、數量及維護資料 - 作業手冊(現場查閱) - 檢體登錄本(現場查閱) - 其他評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書等) |  |  |
| 二、函送申請資料： |  |  |
| 申請機構函送應備資料至國民健康署(1份)及台灣周產期醫學會(5份)，經確認申請人資格符合、資料完備，由學會協助將書審資料送請國民健康署奉核之5名委員書面審查。 |  |  |
| 三、申請機構取得審查結果： |  |  |
| 通過 | 補提資料再審 | 不通過 |
| 經審查委員一致給予審核通過後，由國民健康署函文通知機構書面審查通過；並由國健署及學會委員評估品質測試之方式。 | 於國民健康署函文起算30日內回復，如未能於30日內回覆，應事先通知說明原因，並於60日內完成回覆。 | 依審查委員意見改善後重新提出申請；得自國民健康署通知日起滿3個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。 |

- 品質測試：

| 一、申請機構經通知品質測試時間： |  |
| --- | --- |
| 書面審查通過後，國民健康署函知申請機構品質測試時間。 |  |
| 二、申請機構依函通知品質測試方式流程： |  |
| 測試方式說明：得視需要以下列方式之一審查 - 有其它相同基因檢驗項目指定檢驗機構時： |  |
| - 由台灣周產期醫學會，將已確診之去氧核醣核酸檢體5至10件，交付申請機構逕行測試，任一件判讀或解釋錯誤者，不予通過。 |  |
| - 無其他相同基因項目指定檢驗機構時： |  |
| - 檢送報告簽署人於Science Citation Index(SCI)收載之期刊，發表從事該項遺傳疾病基因檢驗有關之論文。 - 或對報告簽署人進行面試。 |  |
| 三、申請機構取得審查結果： |  |
| 通過 | 不通過 |
| 經審核通過後，由國民健康署函知申請機構進行委員實地審查。 | 品質測試不通過者，得於國民健康署通知日起滿6個月後之30日內，申請再測試一次；再測試仍未通過者，應自國健署通知日起1年後，始得再申請初次審查。 |

- 實地審查：

| 一、申請機構經通知實地審查時間： |  |
| --- | --- |
| 品質測試通過後，國民健康署函知申請機構實地審查時間 |  |
| 二、申請機構應備齊資料： |  |
| - 申請機構之開業執照正本 - 主持人/報告簽署人及檢驗人員之執業執照正本(有二人以上時，請註明主持人) - 基本設備及維護資料(現場查閱) - 作業手冊(現場查閱) - 檢體登錄本(現場查閱) - 5至10份遺傳疾病基因檢驗個案之資料(現場查閱) - 其它評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書等) - 10~20分鐘實驗室簡介之簡報 |  |
| 三、申請機構依函知時間進行審查： |  |
| 審查流程： |  |
| - 由國民健康署核定3名審查委員前往受檢機構擔任審核官 - 委員事前會議(10分鐘) - 受評機構簡報(20分鐘) - 實驗室實地審查(60分鐘) - 審查委員會議(15分鐘) - 綜合討論(15分鐘) |  |
| 四、申請機構取得審查結果： |  |
| 通過 | 不通過 |
| 由國民健康署函文通知，申請檢驗機構審查通過。 | 審查未達標準者，不予通過，得3個月之後可再申請實地審查。 |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查申請書

| 一、機構基本資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構名稱: |  |  |  |  |
| 醫事機構代碼: |  |  | 機構負責人: |  |
| 申請人: |  |  | 申請日期: | 年 月 日 |
| 機構地址: |  |  |  |  |
| 聯絡電話: |  |  | 聯絡人: |  |
| 電子信箱: |  |  |  |  |
| 二、申請類別 |  |  |  |  |
| □A-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之初次審查 □A-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之後續審查 ▓B-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之初次審查 □B-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之後續審查 |  |  |  |  |
| 三、相關證明文件(下列各項僅供參考，請依申請類別參閱審查基準表，自行檢核必要文件是否齊全) |  |  |  |  |
| □1.申請機構之開業執照影本 □2.國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 □3.檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) □4.檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 □5.人員分工及職務說明 □6.基本設備、數量及維護資料 □7.作業手冊(現場查閱) □8.檢體登錄本(現場查閱) □9.其他評分項目有關之證明文件(如:支援機構合作契約書等) □10.其他經國健署指定之必要文件 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| A-1 □11.三十份連號羊水細胞染色體個案檢驗之檢體明細表(自行檢送，有空號時，應註明理由) □12.羊水及末梢血液染色體檢查所有異常個案(應包括結構異常者)之資料(自行檢送) |  | B-1 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: ________________________ □12.五至十份前述檢驗項目之個案相關資料(自行檢送) |  |  |
| A-2 □11.最近一次資格審查效期內，二十份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) |  | B-2 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: _________________________ □12.十份前述檢驗項目之個案相關資料(現場調閱) |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類

申請初次審查書面審查自我檢核表

|  | 審查文件 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| □ | 機構資格審查申請書(附件B2-1) | 檢附相關證明文件影本 共 件， 文件名稱： |
| □ | - 主持人/報告簽署人 資料表(有2人以上時，請註明主持人) (附件B2-3) - 含相關證書影本：包括學、經歷證件、主持人/報告簽署人之執業執照，以及參與相關學會舉辦之基因檢驗課程証明文件、近5年內之研究論文成果。 |  |
| □ | - 機構自評表(機構主持人/報告簽署人需簽名) (附件B2-4) |  |
| □ | - 遺傳性疾病/罕見疾病基因檢驗機構報告簽署人基因檢驗實際操作記錄表，並自行檢送5至10份個案相關資料，如檢驗報告等(附件B2-5) |  |
| □ | - 人員分工及職務說明(附件B2-6) |  |
| □ | - 申請機構之開業執照影本 |  |
| □ | - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 |  |
| □ | - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 |  |
| □ | - 基本設備、數量及維護資料 |  |
| □ | - 其他評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書) |  |
| □ | - 作業手冊(現場調閱) |  |
| □ | - 檢體登錄本(現場調閱) |  |

以上資料請準備乙式六份送審，其中五份隨函送台灣周產期醫學會(10048台北市中正區常德街一號景福館4樓411)，一份隨函送至國健署婦幼健康組 (地址：403305台中市民權路95號6樓)留存。

如有任何問題，請洽國民健康署婦幼健康組張巧燁小姐(04)2217-2200分機2412

(醫療院所名稱)主持人/報告簽署人資料表

(有二人以上時，請分開寫兩份，並註明主持人)

    - 學經歷基本資料：

| 中文姓名 |  | 醫事機構代碼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 |  | 職 稱 |  |  |  |  |
| 性 別 |  | 出生日期 |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 主要學歷 *由最高學歷 依次填寫 | 學校名稱 | 主修學門系所 |  | 學 位 | 畢(肆)業起迄年月 |  |
| 現職 經歷 | 機關名稱/服務部門 |  | 職 稱 |  | 起 迄 年 月 |  |
|  | 證 書 字 號 |  | 核 發 機 關 |  |  | 起算(核發)年月 |
| 專科醫師 |  |  |  |  |  |  |
| 其他證書 |  |  |  |  |  |  |

- 研習課程：

*報告簽署人效期為6年，效期內應參加經國健署認可之繼續教育課程6小時以上；屆期未完成者，終止其資格。

| 序號 | 課程名稱 | 開課單位 | 上課日期(YYYY/MM/DD) | 上課時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 近5年內之研究論文成果：(以5篇為限)

★著作論文必須填寫所有作者(按期刊所刊登之原排序，本人名下underline)、期刊名稱（務必書寫全名）、年份、月份、卷期、起迄頁數。

| 序號 | 論文資料 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

- 近3年內執行及申請中之研究計畫(若有可提供，以5項為限)

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫內擔任工作 | 起訖(年/月) | 補助或委託機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類初次審查基準

自評表

| 壹、必要項目： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 說明 | 審查原則 | 符合 |  | 不符合 |  |
| 一、人員： 專任報告簽署人一人以上 | 資格條件： 取得專科醫師證書後，受有國健署認可之基因分子生物學相關訓練二年以上，持有過去一年內之所有遺傳性疾病或罕見疾病基因檢驗實際操作紀錄，並經國健署審查合格或施予品質測試合格者。 | 必要項目 |  |  |  |  |
| 二、基本設備 | - 週期式溫度升降機至少二台(有穩壓及緊急電源的配置)。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 電泳槽至少一台。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 無菌操作一台。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 二氧化碳培養箱一台，且須與備用電源相接。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 攝氏四度、零下七十度冰箱，且須與備用電源相接。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 高壓消毒器(若使用可丟式無菌試管、吸管及培養瓶，可免本項設備)。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 可變溫可動式水浴槽一台，且須與備用電源相接。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 高速離心機一台。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 紫外線照相及成像系統。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 微量分注器至少二套(內含2μl、10μl、20μl、100μl、及200μl各二支)。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 純水蒸餾機一台(若單位內有公用設備或使用購買之蒸餾水，可免本項設備)。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 其他相關設備(如酸鹼度計、天平、各種試藥等)。 | 必要項目 |  |  |  |  |
|  | - 去氧核醣核酸定序裝置，如委外進行定序，需提供該委外機構及其實驗品質之相關資料(如：提出具國際公認性實驗室認證機構之認證核可證書)。 | 必要項目 |  |  |  |  |
| *基本設備若有其它合理的替代設備可提出說明(如第3.4.7項) |  |  |  |  |  |  |
| 貳、審查評分項目： |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 說明 | 審查原則 |  | 配分 |  | 得分 |
| - 場地 (八分) | 1. 五坪以上的空間。 | 應有專用空間 |  | 2 |  |  |
|  | 2. 檢體之處理及準備聚合酶鏈鎖反應之場所須隔離。 | 場所需專用並有區隔 |  | 2 |  |  |
|  | 3. 一般工作台。 | 需有專用工作台 |  | 2 |  |  |
|  | 4. 照明、通風及廢棄物之處理。 | 相關處理需符合相關法規 |  | 2 |  |  |
| - 支援機構 (四分) | 與其他指定檢驗機構訂有合作契約，於因故未能運作時，得予以支援，保障檢驗完成時效。(請檢附合作契約書) | 適用有兩家相同檢驗項目機構，若無則不扣分。 |  | 4 |  |  |
| - 基因檢驗品質管制 (五十九分) | 1. 備有操作手冊，並定期更新。 | 由操作手冊的完整性來評分。 |  | 4 |  |  |
|  | 2. 檢體均有受檢個案之姓名、代碼（或病歷號）、國民身分證統一編號或護照號碼、性別、出生日期、年齡、懷孕週數（產前遺傳診斷個案）、簡單臨床疾病史或適應症、採檢之醫療機構及醫師、檢體外觀及量、檢體採集日期時間、接受檢體日期時間、報告發出日期時間等紀錄。 | 依文件完整度判斷給予0~7分 - 訂有檢體之收受範圍、標準及處理程序。 - 檢體均有適當標示。 - 檢體相關紀錄完整。 |  | 7 |  |  |
|  | 3. 個案適應症：孕婦或其配偶具有家族遺傳性疾病或胎兒疑似有遺傳性疾病。 | 個案適應症符合該檢測項目。 個案定義為專業認定。 |  | 5 |  |  |
|  | 4. 各項檢驗技術(如:南方墨點分析法、聚合酶鏈鎖反應法、反向轉錄-聚合酶鏈鎖反應法、去氧核醣核酸序列分析法等)，依照標準作業程序操作。 | - 實驗人員應有相關適當訓練授權與能力測試。 - 檢測方法應有相關確認程序與紀錄。 - 每一項檢驗使用之檢驗器材與過程(如:使用之探針、酵素、引子去氧核醣酸序列及聚合酶鏈鎖反應過程等)有詳細記錄。 |  | 16 |  |  |
|  | 5. 每一項檢驗均有對照組，並同時檢查胎兒及其雙親(雙親已受檢或有特殊原因者，不在此限)。 | 實驗室應設有內部品質管制程序，以確保檢驗品質並有定期外部品質管制程序。 |  | 9 |  |  |
|  | 6. 聚合酶鏈鎖反應法應有適當之防止污染措施（如:絨毛、非清澈羊水及臍帶血等，應有母體細胞污染排除，Pre-PCR與Post-PCR以實體隔離方式操作）。 | - 試劑允收、儲存、使用皆有相對應的管理程序，並確實執行與紀錄。 - 儀器設備定期檢查及維護，並有完整紀錄。 |  | 9 |  |  |
|  | 7. 檢驗報告: - 產前基因檢驗於收檢後四週內完成。 - 分析之外顯子（Exon）數目20以下者，於收受檢體後六週內。但分析外顯子（Exon）數目高於20，且無明顯立即之性命危險者，可延至三個月內。 | - 檢測報告須包括至少: 受檢者，申請者，檢驗項目，檢體種類，採檢日期，檢測結果，結果解釋，報告人員，報告日期，頁碼與總頁數等。 - 檢測報告須說明檢驗方法之可能限制及誤差。 - 報告須於指定期限內完成，報告確認、修改、通知等有相關程序並確實執行。 |  | 9 |  |  |
| - 檢驗相關紀錄表及檢體之保存 (二十五分) | 1. 檢驗之流程管控、品質管制、統計等相關紀錄之完整性與正確性。 | 依專業判斷來給予分數，並給予評分意見 |  | 5 |  |  |
|  | 2. 基因檢驗之直接紀錄表之完整性與正確性。 | 依專業判斷來給予分數，並給予評分意見 |  | 5 |  |  |
|  | 3. 實驗過程紀錄之完整性與正確性。 | 依專業判斷來給予分數，並給予評分意見 |  | 5 |  |  |
|  | 4. 個案基因檢驗報告表之完整性與正確性。 | 依專業判斷來給予分數，並給予評分意見 |  | 5 |  |  |
|  | 5. 雙親及胎兒之檢體應至少保存三年以上。但須符合「人體研究法」及「人體生物資料庫管理條例」之規定。 | 依專業判斷來給予分數，並給予評分意見 |  | 5 |  |  |
| - 異常個案追蹤資訊 (四分) | 1. 產前細胞遺傳診斷異常者，新生兒或人工流產物再確認診斷結果。 2. 異常個案回報予主治醫師繼續追蹤。 3. 確診之胎兒，協助追蹤並提供遺傳諮詢服務。 | 依專業判斷來給予分數，並給予評分意見 |  | 4 |  |  |
| 總分 |  |  |  | 100 |  |  |

主持人簽名________________________________

中華民國      年       月      日

遺傳性疾病/罕見疾病基因檢驗機構報告簽署人基因檢驗實際操作記錄表

附件B2-5

| 編號 | 檢體姓名 | 病歷號 | 實驗室編號 | 檢驗日期 | 檢體種類 | 適應症 | 申請者在本檢驗中擔任工作 (請勾選) |  | 檢驗結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 實驗操作 | 報告判讀 |  |
| 範例 | 林XX | 12XX56 | A109-58 | 2020/01/15 | 血液 | HD | V | V | 不符合HD |
| 範例 | 楊XX | 22XX56 | A109-65 | 2020/01/29 | DNA | SCA2 | V | V | 不符合SCA2 |
| 範例 | 陳XX | 32XX56 | B109-22 | 2020/03/20 | 血液 | R/O SMA | V | V | 無常見缺失型帶因 |

遺傳性及罕見疾病檢驗機構技術人員工作內容調查表

附件B2-6

| 項目 | 職稱 | 姓名 | 最高學歷系所 | 專兼任 |  | 是否具備醫檢師(生)資格 | 負責之內容 (詳細工作內容) | 從事此職務年資 (含非現職) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 專任 | 兼任 |  |  |  |  |
| 臨床細胞遺傳學 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 否 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |
| 臨床細胞遺傳學 | 資深技術員 | 陳○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢師 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 5年 | 範例 |
| 基因 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢生 | 抽DNA、Nested PCR、 Real-time PCR、NGS定序、Sanger定序分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |