- 遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類-後續審查

- 審查目的：

衛生福利部國民健康署為確保遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構之檢驗品質，保障受檢者之權益，特訂定「遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查要點」，經審查通過之遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構，須定期接受後續審查以延續資格效期。持有效期證明之指定檢驗機構，得依優生保健措施減免或補助費用辦法、罕見疾病醫療照護費用補助辦法之規定申請費用補助。

- 後續審查相關規定：

- 機構申請資格條件：

- 需為設有符合醫療機構設置標準所定檢驗設施及人員之醫療機構，並應置有專任報告簽署人。但本要點於中華民國107年11月28日修正生效前，曾經國健署審查通過，仍在效期內之指定檢驗機構，於其專任報告簽署人未異動前，得免另置專任報告簽署人。

- 經初次審查通過者，由國民健康署發給指定檢驗機構證明，效期4年；效期屆滿日3個月至6個月前，得依規定申請後續審查。

- 機構效期：後續審查通過者，得展延指定檢驗機構證明效期4年。

- 指定檢驗機構有下列情形之一者，國民健康署得廢止其指定機構資格：

- 人員或設施異動，致不符合審查合格基準，且未於事實發生日起1個月內自行補正。但於該期限內，主動向國健署通報，得延長至事實發生日起3個月內補正，不受1個月之限制。

- 未經報准，委託其他指定檢驗機構檢驗。

- 委託非指定檢驗機構檢驗。

- 申請檢驗費用補助，內容不實，情節重大。

- 違反法令情事，情節重大。

前項第一款所定補正期間與第二款至第四款所定事實發生日起之相關檢驗費用，不得申請國民健康署補助，已補助者，應予追回，並得加計利息，且不得向受檢者收取。

經依第四款及第五款廢止指定檢驗機構資格者，自廢止日起3年後，始得重新申請初次審查； 其主持人於3年內不得再擔任任何指定檢驗機構之主持人。

- 申請流程及時程規定：

由申請機構函送應備資料至國民健康署及台灣周產期醫學會進行審查，審查通過後將派3名委員至機構進行實地審查，審查通過後，即可展延指定檢驗機構效期。

審查流程表如下：

機構函送申請資料

受評機構簡報

通過

【註1】後續審查未通過者，得於3個月內申請複審；複審仍未通過者，得自國健署通知日起6個月後，重新申請初次審查。

不通過

【註1】

審查結果

書面資料及實驗室

實地審查

審查委員評分會議

- 審查流程及送審相關重要注意事項：

| 一、申請機構經通知後續實地審查時間： |  |
| --- | --- |
| 國民健康署函知申請機構實地審查時間。 |  |
| 二、申請機構應備齊資料： |  |
| 紙本應備資料： |  |
| 申請機構應備妥下述資料，並以資料夾裝訂並依序置放表單、加註標示，於審查當日提供給委員參考。 - 機構資格審查申請書(附件B4-1) - 機構後續審查書面審查自我檢核表(附件B4-2) - 主持人/報告簽署人資料表(附件B4-3) - 申請機構之開業執照影本 - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 - 檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 - 人員工作內容調查表(附件B4-5) - 其他評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書等) - 其他經國健署指定之必要文件(如：人員訓練課程證明) - 工作概況調查表(附件B4-6) - 實驗室簡介之簡報(投影片製作約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) - 基本設備、數量及維護資料(現場調閱，於審查當日提供) - 作業手冊(現場查閱，於審查當日提供) - 檢體登錄本(現場查閱，於審查當日提供) - 十份遺傳疾病基因檢驗個案之資料(當場調閱，於審查當日提供) |  |
| 另以E-mail提供台灣周產期學會之資料： 請於審查兩週前寄至GENETICDDL@GMAIL.COM |  |
| - 機構自評表(機構主持人需簽名) (附件B4-4) - 人員工作內容調查表(附件B4-5) - 工作概況調查表(附件B4-6) - 實驗室簡介之簡報(投影片製作約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |
| 三、申請機構依函通知時間進行後續實地審查： |  |
| 審查流程： |  |
| - 由國民健康署核定3名審查委員擔任考官 - 委員事前會議(10分鐘)→受評機構簡報(20分鐘)→實驗室實地審查(60分鐘)→審查委員會議(15分鐘)→綜合討論(15分鐘) |  |
| 四、申請機構取得審查結果： |  |
| 通過 | 不通過 |
| 由國民健康署函文通知，申請檢驗機構後續審查通過。 | 後續審查未通過者，得於3個月內申請複審；複審仍未通過者，得自國民健康署通知日起6個月後，重新申請初次審查。 |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構資格審查申請書

| 一、機構基本資料 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 機構名稱: |  |  |  |  |
| 醫事機構代碼: |  |  | 機構負責人: |  |
| 申請人: |  |  | 申請日期: | 年 月 日 |
| 機構地址: |  |  |  |  |
| 聯絡電話: |  |  | 聯絡人: |  |
| 電子信箱: |  |  |  |  |
| 二、申請類別 |  |  |  |  |
| □A-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之初次審查 □A-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-臨床細胞遺傳學檢驗類之後續審查 □B-1遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之初次審查 ▓B-2遺傳性及罕見疾病檢驗機構-基因檢驗類之後續審查 |  |  |  |  |
| 三、相關證明文件(下列各項僅供參考，請依申請類別參閱審查基準表，自行檢核必要文件是否齊全) |  |  |  |  |
| □1.申請機構之開業執照影本 □2.國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 □3.檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) □4.檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 □5.人員分工及職務說明 □6.基本設備、數量及維護資料 □7.作業手冊(現場查閱) □8.檢體登錄本(現場查閱) □9.其他評分項目有關之證明文件(如:支援機構合作契約書等) □10.其他經國健署指定之必要文件 |  |  |  |  |
| 四、其他 |  |  |  |  |
| A-1 □11.三十份連號羊水細胞染色體個案檢驗之檢體明細表(自行檢送，有空號時，應註明理由) □12.羊水及末梢血液染色體檢查所有異常個案(應包括結構異常者)之資料(自行檢送) |  | B-1 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: ________________________ □12.五至十份前述檢驗項目之個案相關資料(自行檢送) |  |  |
| A-2 □11.最近一次資格審查效期內，二十份以上之臨床細胞遺傳學檢驗個案資料(現場調閱) |  | B-2 □11.申請審查之遺傳性或罕見疾病基因檢驗項目名稱: _________________________ □12.十份前述檢驗項目之個案相關資料(現場調閱) |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類後續審查書面審查自我檢核表

|  | 審查文件 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| □ | - 機構資格審查申請書(附件B4-1) | 備妥資料，並以資料夾裝訂並依序置放表單、加註標示，於審查當日提供給委員參考 |
| □ | - 主持人/報告簽署人資料表(附件B4-3) |  |
| □ | - 申請機構之開業執照影本 |  |
| □ | - 國內、外醫學檢驗認證機構之認證通過證明 |  |
| □ | - 檢驗結果報告簽署人之執業執照、學經歷證明文件影本(有二人以上時，請註明主持人) |  |
| □ | - 檢驗人員之執業執照、學經歷證明文件影本 |  |
| □ | - 人員分工及職務說明(附件B4-5) |  |
| □ | - 其它評分項目有關之證明文件(如：支援機構合作契約書) |  |
| □ | - 其他經國健署指定之必要文件(如：人員訓練課程證明) |  |
| □ | - 工作概況調查表(附件B4-6) |  |
| □ | - 實驗室簡介之簡報(投影片製作約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |
| □ | - 基本設備、數量及維護資料(現場調閱) |  |
| □ | - 作業手冊(現場調閱) |  |
| □ | - 檢體登錄本(現場調閱) |  |
| □ | - 十份遺傳疾病基因檢驗個案之資料(現場調閱) |  |
| □ | - 機構自評表(機構主持人需簽名) (附件B4-4) | 以E-mail提供台灣周產期學會之資料 |
| □ | - 人員分工及職務說明(附件B4-5) |  |
| □ | - 工作概況調查表(附件B4-6) |  |
| □ | - 實驗室簡介之簡報(投影片製作約20頁，應含前次審查建議事項及改善作為) |  |

需E-mail回覆，請於審查兩週前寄至：GENETICDDL@GMIAL.COM。

如有任何問題，請洽國民健康署婦幼健康組張巧燁小姐(04)2217-2200分機2412。

(醫療院所名稱)主持人/報告簽署人資料表

(有二人以上時，請分開寫兩份，並註明主持人)

- 學經歷基本資料

| 中文姓名 |  | 醫事機構代碼 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務單位 |  | 職 稱 |  |  |  |  |
| 性 別 |  | 出生日期 |  |  |  |  |
| 聯絡地址 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |
| 主要學歷 *由最高學歷 依次填寫 | 學校名稱 | 主修學門系所 |  | 學 位 | 畢(肆)業起迄年月 |  |
| 現職 經歷 | 機關名稱/服務部門 |  | 職 稱 |  | 起 迄 年 月 |  |
|  | 證 書 字 號 |  | 核 發 機 關 |  |  | 起算(核發)年月 |
| 專科醫師 |  |  |  |  |  |  |
| 其他證書 |  |  |  |  |  |  |

- 研習課程

*報告簽署人效期為6年，效期內應參加經國健署認可之繼續教育課程6小時以上；屆期未完成者，終止其資格。

| 序號 | 課程名稱 | 開課單位 | 上課日期(YYYY/MM/DD) | 上課時數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

- 近5年內之研究論文成果(若有可提供，以5篇為限)

★著作論文必須填寫所有作者(按期刊所刊登之原排序，本人名下underline)、期刊名稱（務必書寫全名）、年份、月份、卷期、起迄頁數。

| 序號 | 論文資料 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |

- 近3年內執行及申請中之研究計畫(若有可提供，以5項為限)

| 序號 | 計畫名稱 | 計畫內擔任工作 | 起訖(年/月) | 補助或委託機構 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類後續審查基準

自評表

| 項目 |  | 說明 | 審查原則 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、操作手冊 (五分) |  | 1. 備有完整之檢驗室操作手冊。 | 完整之檢驗室作業手冊應包括:實驗室品質管制及管理、報告及異常個案之追蹤流程、實驗室安全措施及生物化學物處理原則等 - 具有完整之檢驗室作業手冊/3分 - 1-3項不完整/2分 - 4項以上不完整/1分 - 沒有檢驗室作業手冊/0分 | 3 |  |
|  |  | 2. 操作手冊定期更新，並註明更新日期。 | 作業手冊應每年檢討修訂並註明日期，三年內更新次數 (A) 2次以上/2分 (B) 1次/1分 (C) 未更新者/0分 | 2 |  |
| 二、檢體管理 (十五分) |  | 1. 檢體均有受檢個案之姓名、代.碼、國民身分證統一編號或護.照號碼、性別、出生日期、年.齡、懷 孕週數、適應症、採檢之醫療機構及醫師、檢體外觀及量、檢體採集日期時間、接受檢體日期時 間、報告發出日期時間等紀錄。 | - 紀錄完整/5分 - 缺少其中1-2項記錄/4分 - 缺少其中3-4項記錄/2分 - 缺少其中5項記錄以上/0分 | 5 |  |
|  |  | 2. 訂有檢體之收受範圍、標準及處理程序。 | 有完整明確的:檢體收受範圍、收受時間及退件標準；各種檢體的包裹方式、運送方法與溫度條件；各種檢體處理的流程，並有詳細的送檢單 (A) 完全符合/5分 - 1~2項缺失/4分 (C) 3項以上缺失/3分 (D) 無訂定/0分 | 5 |  |
|  |  | 3. 檢體均有適當標示。 | - 每個檢體皆有適當標示包括:檢體姓名、病歷號、檢驗編號、流水編號、檢體種類/5分 - 1-2個檢體標示不完整/4分 - 3-4個以上標示不完整/3分 - 任何一個檢體完全沒有標示或5個以上標示不完整/0分 | 5 |  |
| 三、試劑管理 (十分) |  | 1.試劑有適當之標示。 | 試劑應有適當標示包括:開瓶使用日期、有效日期、使用人員姓名，試劑應確實紀錄使用的劑量並有庫存紀錄表。 - 試劑標示完整/3分 - 1-2項缺失/2分 - 3項以上缺失/1分 - 任一試劑無標示/0分 | 3 |  |
|  |  | 2.試劑有適當之保存。 | 試劑應有適當的存放位置並符合其溫度及避光與否之條件，有毒物質須另行存放於專用位置並上鎖管理 - 試劑保存符合規定/3分 - 1-2項缺失/1分 - 3項以上缺失/1分 - 完全不符合/0分 | 3 |  |
|  |  | 3.試劑標示製備及有效日期。 | 試劑應記錄:製備人員的姓名、製備日期、開始使用日期、有效日期。 - 無缺失/4分 - 1-2項缺失/3分 - 3項缺失/2分 - 4項以上缺失/0分 | 4 |  |
| 四、器材及設備 管理 (十分) |  | 定期檢查及維護相關器材及設備，並有完整紀錄。 | - 相關器材及設備皆依其需要定期校正且保留完整維護記錄/10分 - 1-2項不完整/8分 - 3-4項不完整/6分 - 5項以上未符合規定/0分 | 10 |  |
| 五、品質管理 (四十分) |  | 1. 各項檢驗技術(如:南方墨點分析法、聚合酶鏈鎖反應法、反向轉錄-聚合酶鏈鎖反應法、去氧核醣核 酸序列分析法等)，依照標準作業程序操作。 | - 所有遺傳疾病基因檢驗技術均依照標準作業程序操作/5分 - 1項不符合/4分 - 2項不符合/3分 - 3項不符合/2分 - 5項以上不符合/1分 - 所有遺傳疾病基因檢驗技術均未依照標準作業流程操作/0分 | 5 |  |
|  |  | 2. 每一項檢驗均有對照組，並同時檢查胎兒及其雙親(雙親已受檢或有特殊原因者，不在此限) 。 | - 每一個測試均有對照組，並同時檢查胎兒及其雙親/5分 - 測試有對照組，80%可以同時檢查胎兒及其雙親/4分 - 測試有對照組，50%可以同時檢查胎兒及其雙親/3分 - 檢測有對照組，但少於50%可同時檢查胎兒及其雙親/2分 - 檢測有對照組，但胎兒有基因突變時未能有雙親檢體供比對/1分 - 檢測時沒有對照組/0分 | 5 |  |
|  |  | 3. 聚合酶鏈鎖反應法應有適當之防止污染措施（如:絨毛、非清澈羊水及臍帶血等，應有母體細胞污染排除，Pre-PCR與Post-PCR以實體隔離方式操作）。 | - 所有需使用到的試劑均有適當之防止污染措施/5分 - 每個操作人員共同使用聚合酶鏈鎖反應法相關試劑，但每次聚合酶鏈鎖反應法有空白對照組/4分 - 半數以上聚合酶鏈鎖反應法有空白對照組/3分 - 半數以下聚合酶鏈鎖反應法有空白對照組/2分 - 聚合酶鏈鎖反應法沒有空白對照組/1分 - 所有試劑均無防止污染操作/0分 | 5 |  |
|  |  | 4. 每一項檢驗使用之檢驗器材與過程(如:使用之探針、酵素、引子去氧核醣酸序列及聚合酶鏈鎖反應過程等)有詳細記錄。 | 每一個測試所使用之檢驗方法，包括所使用之探針、酵素、引子去氧核醣酸序列及酶鏈鎖反應過程等，均詳細記錄，且有標準作業程序操作手冊 - 完全符合/5分 - 無標準作業程序操作手冊但有詳細記錄/4分 - 標準作業程序只完成80%/3分 - 標準作業程序只完成50%/2分 - 標準作業程序並無定期更新/1分 - 無詳細記錄也無標準作業程序操作/0分 | 5 |  |
|  |  | 5. 檢驗紀錄表有檢驗人員及報告簽署人之簽名。 | 檢驗報告應有主持人之簽名或蓋章、相關檢驗記錄表應有技術人員之簽名或蓋章 - 完全符合/5分 - 1-2項不符合/4分 - 2-3項不符合/3分 - 半數以上不符合/2分 - 大部分不符合/0分 | 5 |  |
|  |  | 6. 檢驗報告發送時間: (1) 產前遺傳診斷於收檢後四週內。 (2) 分析之外顯子（Exon）數目20以下者，於收受檢體後六週內。但分析外顯子（Exon）數目高於20，且無明顯立即之性命危險者，可延至三個月內。 | - 檢體採取後在合理期限內即可提供檢驗報告，且報告用語不會過度艱深導致困難理解/5分 - 檢體採取後僅有80%可以在合理期限內提供檢體報告，但會提前告知患者或送檢單位報告延遲/4分 - 檢體採取後僅有50%可以在預定期限內提供檢驗報告，但會提前告知患者或送檢單位報告延遲/3分 - 檢體採取後不到50%可以在預定期限內提供檢驗報告，但會提前告知患者或送檢單位報告延遲/2分 - 檢體採取後不到50%可以在預定期限內提供檢驗報告，且未提前告知患者或送檢單位報告延遲/1分 - 檢體採取與報告發送日期不定或未發送檢驗報告、個案間報告完成時間差距超過一星期，且未確實記錄/0分 | 5 |  |
|  |  | 7. 檢驗報告有說明檢驗方法之可能限制及誤差。 | - 檢驗報告應有詳細說明包括:檢驗方法之限制及誤差，並註明文獻引用出處/5分 - 缺1項/4分 - 缺2項/3分 - 缺3項2分 - 檢驗報告沒有說明欄/0分 | 5 |  |
|  |  | 8. 異常個案之追蹤及確定診斷。 | 所有異常個案應有詳細追蹤記錄並做統計表，其確定診斷率 (A) >50%/5分 (B) 45~49%/4分 (C) 40~44%/3分 (D) <40%之確定診斷率或<90%具有追蹤記錄/1分 (E) 無異常個案追蹤記錄/0分 | 5 |  |
| 六、檢驗人員 (十五分) |  | 1. 有明確之職務說明(1分)及工作量說明。工作量計分: (A) 月均檢驗數每百件(未滿百件以百件計)置有醫事檢驗人員一人。(2分) (B) 月均檢驗數每五十件(未滿五十件以五十件計)置有醫事檢驗人員一人。(4分) (C) 月均檢驗數每二十五件(未滿二十五件以二十五件計)置有醫事檢驗人員一人。(6分) | 有明確之職務說明(1分) 工作量計分: (A) 月均檢驗數每百件(未滿百件以百件計)置有醫事檢驗人員一人。(2分) (B) 月均檢驗數每五十件(未滿五十件以五十件計)置有醫事檢驗人員一人。(4分) (C) 月均檢驗數每二十五件(未滿二十五件以二十五件計)置有醫事檢驗人員一人。(6分) | 7 |  |
|  |  | 2. 定期評核檢驗人員之工作表現。 | (A) 定期評估技術人員之工作表現/2分 (B) 不定期評估技術人員之工作表現/1分 (C) 無評估技術人員之工作表現/0分 | 2 |  |
|  |  | 3-1. 檢驗人員接受繼續教育訓練 (單位內或院際間之教育訓練) | 所有技術人員3年內曾受過單位內或院際間之教育訓練 (A) 100% /3分 (B) 75%-99% /2分 (C) 50%-74% /1分 (D) <50% /0分 | 3 |  |
|  |  | 3-2. 檢驗人員接受繼續教育訓練 (衛生福利部或專業學會舉辦之教育訓練) | 所有技術人員3年內曾受過衛生署、學會舉辦之教育訓練2次以上 (A) 100% /3分 (B) 75-99% /2分 (C) 50%-74% /1分 (D) <50% /0分 | 3 |  |
| 七、環境及相關 .設施 (三分) |  | 1. 有適當的空間及配備。 | 實驗區須有抽氣設備；實驗區與文書區要適當區隔；應有規劃逃生路線及安全防護設備 - 無缺失/1分 - 有缺失/0分 | 1 |  |
|  |  | 2. 有不斷電配備。 | - 無缺失/1分 - 有缺失/0分 | 1 |  |
|  |  | 3. 照明及通風良好。 | (A)無缺失/1分 (B)有缺失/0分 | 1 |  |
| 八、檢驗室安全 管理 (二分) |  | 1. 檢驗室設置符合建築法、消防法及其他有關法令之規定。 | (A)符合/1分 (B)未符合/0分 | 1 |  |
|  |  | 2. 檢驗室有火災預防、電器用品安全及化學藥品、有害廢棄物處理等管理措施。 | (A)符合/1分 (B)未符合/0分 | 1 |  |
| 九、支援機構 (二分) |  | 與其他指定檢驗機構訂有合作契約，於因故未能運作時，得予以支援，保障檢驗完成時效(請檢附合作契約書)。 | (A)符合/2分 (B)未符合/0分 | 2 |  |
| 十、其他 (二分) |  | 前次審查缺失改善情形。 | (A)符合/2分 (B)未符合/0分 | 2 |  |
| 以上分數總合 |  |  |  | 104 |  |
| 額外加分 (二分) | 胎兒經確認為異常者，追蹤採檢單位提供遺傳諮詢服務。 |  |  | 2 |  |
| 總分(包含額外加分) |  |  |  | 106 |  |

實驗室主持人簽名________________________________

中華民國      年       月      日

遺傳性及罕見疾病指定檢驗機構-基因檢驗類技術人員工作內容調查表

| 項目 | 職稱 | 姓名 | 最高學歷系所 | 專兼任 |  | 是否具備醫檢師(生)資格 | 負責之內容 (詳細工作內容) | 從事此職務年資 (含非現職) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 專任 | 兼任 |  |  |  |  |
| 臨床細胞遺傳學 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 否 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |
| 臨床細胞遺傳學 | 資深技術員 | 陳○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢師 | cell culture、染色體玻片製作、染色體核型分析、其他：請列舉 | 5年 | 範例 |
| 基因 | 技術員 | 林○○ | ○○○○大學○○系碩士 | V |  | 醫檢生 | 抽DNA、Nested PCR、 Real-time PCR、NGS定序、Sanger定序分析、其他：請列舉 | 1年 | 範例 |

工作概況調查表

- 技術人員：共_____________名（其中醫事檢驗師_________名）

- OOO年 OO月 至 OOO年OO月檢驗個案件數：共__________件（其中申請健康署補助______案）＊

- OOO年 OO月 至 OOO年OO月檢體類別（含自費及健康署補助案）＊：

- 羊水__________________例

- 絨毛__________________例

- 血液__________________例

- 流產組織__________________例

- 組織______________例

＊如申請受評核項目為二項或以上者，第（二）、（三）點請依受評項目分別填寫（請自行複印本表並註明項目）。